# Утверждено

постановлением администрации

Кемского муниципального района

от «28» февраля № 118а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы 
МУП «КЭСНА»

Основание для разработки

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения 
на территории Кемского муниципального района» (далее – техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления администрации Кемского городского поселения от 27 декабря 2013 года №389 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Кемского городского поселения», Решения Совета Рабочеостровского сельского поселения от 10 марта 2015 года №  5-3/16 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Рабочеостровского сельского поселения», Решения Совета Кривопорожского сельского поселения от 24 марта 2015 года № 3-13-62 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Кривопорожского сельского поселения», Постановления администрации Куземского сельского поселения от 5 августа 2016 года № 18-П «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Куземского сельского поселения».

Техническое задание предназначено для МУП «КемьЭнергоНаноАудит» (далее – МУП «КЭСНА») – разработчика инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения».

- Цели разработки инвестиционной программы

Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы 
является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования «Кемский муниципальный район» в период реализации инвестиционной программы, в том числе:

- повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения 
питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

- надежная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 
с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

- снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами 
и улучшение экологической ситуации на территории Кемского городского поселения;

- возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов 
к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с реализацией 
социально-экономической политики.

- Задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов;

- защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

- Плановые значения показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Плановые значения показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | шт. | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем поднятой воды по всему предприятию | т.куб.м | 572,3 | 572,3 | 572,3 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб м | 1,40 | 1,4 | 1,4 |

Плановые значения показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 1.4 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, единиц/км | единиц/км | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 1.5 | Удельный расход электрической энергии, используемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема сточных вод, принимаемой в сеть | кВт ч/куб м | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

- Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. В случае если создание централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных их объектов, модернизация и (или) реконструкция централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и сроки их достижения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, должны быть идентичны плановым значениям этих показателей и срокам их достижения, установленным соответственно концессионным соглашением или соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

2) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

2.1) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

3) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

5) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты;

- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;

- прочие источники;

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

9) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

10) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

5. Финансовые потребности 
на реализацию мероприятий инвестиционной программы

В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования;

- пусконаладочные работы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, 
указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости 
таких работ.

Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

|  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Реконструкция запорной арматуры центральные водопроводные сети ВК- 2 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Энергетиков |
| 2 | Реконструкция запорной арматуры центральные водопроводные сети г. Кемь ул. Пролетарский пр-т в районе д. 40-42 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Пролетарский пр-т в районе д. 40-42 |
| 3 | Реконструкция запорной арматуры центральные водопроводные сети п. Кривой Порог, ул. Кольцевая ВК 26 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Кольцевая |
| 4 | Реконструкция запорной арматуры центральные водопроводные сети п. Кривой Порог, ул. Кольцевая ВК 29 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Кольцевая |
| 5 | Реконструкция водоразборной колонки № 38 п. Рабочеостровск ул. Железнодорожная в районе д. №4 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | п. Рабочеостровск ул. Железнодорожная в районе д. №4 |
| 6 | Реконструкция водоразборной колонки № 18 г. Кемь ул. Ленина в районе д. № 48 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | г. Кемь ул. Ленина в районе д. № 48 |
| 7 | Реконструкция водоразборной колонки №25 г. Кемь, ул. Подужемская в районе д. 3 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | Кемь, ул. Подужемская в районе д. 3 |
| 8 | Модернизация оборудования ВОС п. Вочаж | Предельная изношенность оборудования | ВОС п. Вочаж |
| 9 | Реконструкция запорной арматуры г. Кемь ул. Пролетарский пр-т ВК- 19 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Пролетарский пр-т |
| 10 | Реконструкция запорной арматуры г. Кемь ул. Пролетарский пр-т в районе д. 17 -19 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Пролетарский пр-т |
| 11 | Реконструкция запорной арматуры п. Кривой Порог, ул. Кольцевая ВК 7 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Кольцевая |
| 12 | Реконструкция запорной арматуры п. Кривой Порог, ул. Индустриальная ВК 21 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Индустриальная |
| 13 | Реконструкция водоразборной колонки №27 г. Кемь, ул. Подужемская в районе д. 29а | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | г. Кемь, ул. Подужемская в районе д. 29а |
| 14 | Реконструкция водоразборной колонки № 34 а пос. Баб-губа ул. 2 Пятилетки ж.д. № 18 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | пос. Баб-губа ул. 2 Пятилетки ж.д. № 18 |
| 15 | Реконструкция водоразборной колонки № 37 пос. Баб-губа ул. 2 Пятилетки ж.д. № 18 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | пос. Баб-губа ул. 2 Пятилетки ж.д. № 18 |
| 16 | Реконструкция запорной арматуры г. Кемь ул. Ленина в районе д.3 ВК-104 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Ленина в районе д.3 |
| 17 | Реконструкция запорной арматуры г. Кемь ул. Гидростроителей в районе д.64 ВК- 71 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | г. Кемь ул. Гидростроителей в районе д.64 |
| 18 | Реконструкция запорной арматуры п. Кривой Порог, ул. Кольцевая ВК 30 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Кольцевая |
| 19 | Реконструкция запорной арматуры п. Кривой Порог, ул. Кольцевая ВК 28 d-100 мм | Предельная изношенность, реконструкция запорной арматуры | п. Кривой Порог, ул. Кольцевая |
| 20 | Реконструкция водоразборной колонки № 1 г. Кемь ул.Шоссе 1 Мая | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | г. Кемь ул.Шоссе 1 Мая |
| 21 | Реконструкция водоразборной колонки № 3 г. Кемь ул.Шоссе 1 Мая 1 | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | г. Кемь ул.Шоссе 1 Мая |
| 22 | Реконструкция водоразборной колонки № 32 г. Кемь ул. Свободы | Предельная изношенность оборудования, реконструкция водоразборной колонки | г. Кемь ул. Свободы |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |
| 1 | Модернизация оборудования КОС п. Вочаж | Предельная изношенность оборудования | КОС п. Вочаж |
| 2 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Октябрьская 32 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь ул. Октябрьская 32 |
| 3 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Октябрьская 25 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Октябрьская 25 |
| 4 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Октябрьская 21 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Октябрьская 21 |
| 5 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Полярная , д.7 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Полярная , д.7 |
| 6 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь ул. Полярная , д.12 А | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь ул. Полярная , д.12 А |
| 7 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь ул. Вокзальная д.15 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь ул. Вокзальная д.15 |
| 8 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Железнодорожная в районе д.№9, | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Железнодорожная в районе д.№9, |
| 9 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Железнодорожная в районе д. № 11 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Железнодорожная в районе д. № 11 |
| 10 | Реконструкция горловин и восстановление основания канализационных люков г. Кемь, ул. Кирова в районе д. № 2 | Предельная изношенность оборудования | г. Кемь, ул. Кирова в районе д. № 2 |

В течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить 
к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, и перечень территорий, 
на которых расположены такие объекты, 
с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

При разработке мероприятий инвестиционной программы, по подключению вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения учесть информацию о планируемом вводе и сносе жилья за период с 2023 года по 2025 год:

| № п/п | Планировочный район | дата ввода | Производительность(водопотребление) (тыс.м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Кемь (ул. Шоссе 1 мая) | Ориентировочно 2025 год | 5500,0 |
| 2. | Строительство здания общеобразовательной организации в г. Кеми мощностью 1200 мест (ул. Вокзальная) | 2023 год | 25,6 |
| 3. | Строительство 6 многоквартирных домов в г. Кемь (ул. Гидростроителей, пр-т Пролетарский) | 2025 год | 132,0 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| N п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по защите централизованной системы холодного водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций: |  |  |
| 1.1. | Изготовление металлического ограждения на территории НФС (80м) | г. Кемь | 2023-2025 |

9. Срок реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается сроком на 3 года (2023,2024,2025 г.г.) с периодом реализации с 01 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

10. Форма представления инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном носителе и электронных носителях.