Отчет по работе отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района за 1 квартал 2022 г.

Водопроводные сети

Неудовлетворительное состояние инженерных сетей и оборудования, в связи с полной их изношенностью, не позволяет в полном объеме удовлетворить потребность населения в качественном водоснабжении.

В 2020 году вынесено решение Кемского городского суда от 30.06.2020 № 2-160/2020 - администрация Кемского муниципального района обязана в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу получить проектно-сметную документацию на строительство водопроводных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением и построить в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу водопроводные сети для обеспечения централизованным водоснабжением жилых домов, расположенных в Рабочеостроаском сельском поселении.

В целях исполнения решения суда администрацией Кемского муниципального района по состоянию на 26 апреля 2022 года:

- подготовлена рабочая документация на строительство водопроводных сетей с установкой водоразборной колонки на перекрестке ул. Пятилетка, дом №6 и ул. Пролетарская, д.1, расположенных в п. Рабочеостровск Кемского муниципального района. Общая сумма средств, необходимых для производства работ составляет 7977,50 тыс. рублей. Направлены письма в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, Законодательное собрание РК, Министерство финансов, направлены ходатайства в Совет Рабочеостровского сельского поселения, Совет Кемского городского поселения.

- запрошены коммерческие предложения на разработку проеткно-сметной документации на строительство водопроводных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением жилых домов, расположенных в п. Рабочеостровск Кемского муниципального района Республики Карелия.

Решением Кемского городского суда от 23 июля 2012 года № 2-160/2012 администрация Кемского муниципального района обязана в срок до 01 ноября 2013 года получить проектно-сметную документацию на строительство внешней системы канализации, принимающей бытовые стоки в результате водоотведения с домов №, № 1, 2, 5, 8 по ул. Фрунзе г. Кемь Республики Карелия, и построить указанную систему внешней канализации в срок до 01 января 2016 года.

Определением Кемского городского суда от 14 марта 2022г. предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до 31 декабря 2023 года.

В целях предоставления отсрочки исполнения решения суда администрация Кемского муниципального района заключен договор №1СМ-22 с БУ РК «Дирекция по строительству РК» на пересчет сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2022г.   по объекту «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом № 1, 2, 4а, 5, 8) до существующего колодца на ул. Мосорина» и по техническому сопровождению прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости для дальнейшего включения объекта в адресную инвестиционную программу Республики Карелия. БУ РК «Дирекция по строительству РК» произведен пересчет сметной документации в ценах 1 квартала 2022 года и была проведена  подготовка документации для технического сопровождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Процедура проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данного объекта и получения положительного заключения государственной  экспертизы запущена, документы подгружены и проходят входной контроль в автономном учреждении Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия».

После получения положительного заключения государственной экспертизы  объект «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом №1,№2,№4а,№5 и №8) до существующего  колодца на ул. Мосорина» будет включен в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Кемского муниципального района  на строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от жилой застройки в районе ул. Фрунзе (жилой дом №1, №2, №4а, №5, №8) до существующего колодца на ул. Мосорина с условием софинансирования из местного бюджета в размере 1% от общей стоимости.

# В связи с аварийной ситуацией на водопроводных сетях Кемского городского поселения из резервного фонда Республики Карелия предоставлен иной межбюджетный трансферт на проведение мероприятий по замене насосного оборудования и аварийных участков центрального водопровода в г. Кемь Кемского муниципального района в размере 3000 тыс. рублей. В рамках проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на водопроводных сетях 28.12.2021г. заключен договор с АО «СИНТО» на приобретение и поставку наносного оборудования для насосно-фильтровальной станции г. Кемь на сумму 1 990 800 рублей.

# Ввиду сложившейся экономической ситуации АО «СИНТО» направлено письмо в адрес администрации о невозможности поставки насосного оборудования в рамках заключенного договора и предложением о поставке аналогичного оборудования, либо о возврате денежных средств. Принято решение о заключении дополнительного соглашения на поставку аналогичного насосного оборудования. Срок поставки составит 80 календарных дней. В настоящее время дополнительное соглашение о замене поставляемого насосного оборудования  с АО «СИНТО» проходит стадию согласования.

В настоящее время проходит стадию подписания договор с ГУП «КарелКоммунЭнерго» на выполнение работ по демонтажу насосного оборудования на насосно-фильтровальной станции (НФС) г. Кемь для последующего монтажа насосного оборудования. Ввиду того, что денежные средства на заключение данного договора не были предусмотрены бюджетом Кемского городского поселения, направлено ходатайство в КМФУ о выделении финансовых средств.

В рамках выполнения протокольных поручений заседания по определению технических решений прокладки водопровода на участках ремонта сетей теплоснабжения, выполняемых в рамках проведения капитального ремонта тепловых сетей ГУП «КарелКоммунЭнерго» в 2022 году, администрацией подготовлены дефектные ведомости по 11 участкам водопроводных сетей. ООО Региональным центром по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» по данным ведомостям разработаны локальные сметы стоимость реализации составила 12667 тыс.рублей.

Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в рамках государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами выделена субсидия из бюджета Республики Карелия в размере 5259,82 тыс. рублей, принято решение о проведении работ по замене 5 участков центрального водопровода г. Кемь.

В настоящее время администрацией Кемского муниципального района объявлен аукцион по отбору подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по замене 3 аварийных участков водопроводных сетей: замена аварийного участка водопровода возле жилого дома №22 по ул. 2-й Пятилетки п. Баб-Губа, прокладка трубопровода на участке от дома №24 (ВК-1) до дома №37 (ВК-3) (длина участка 283 м.п.), Прокладка водопровода на участке ВК 186 до ВК 60 (школа искусств). Срок окончания подачи заявок- 26.04.2022года.

Уличное освещение

Уличное освещение основные нарушения в работе на данный момент

В январе 2022 года выявлено нарушение числе отсутствие стационарного уличного освещения по ул. Энергетиков. ООО «Александрит» в ходе выполнения работ было выявлено, что отсутствие уличного освещения связано с неисправностью блоков сбора данных на ТП-4. Подрядной организацией произведена замена модуля сбора данных, устранен обрыв провода СИП. Уличное освещение на ул. Энергетиков восстановлено.

18 января 2022 года выявлен факт дневного горения уличного освещения в п. Баб-Губа Кемского района. 29 марта 2022 года ПАО «Ростелеком» предоставил модуль сбора данных для производства замены на КТП-56, ООО «Александрит» замена произведена. В настоящее время связь отсутствует. Направлены претензионные письма в адрес ПАО «Ростелеком». Получен ответ о необходимости предоставления фото с данными счетчика на момент замены, с указанием номера модуля для занесения его в систему АСУНО. Если после проведения пусконаладки модуля, ТП не выйдет на связь, то с удаленной тех. поддержкой и инженерами ПАО «Ростелеком» по месту с обслуживающей организацией провести работы по выявлению неисправности в оборудовании с целью выяснения причины и устранения ее. Со стороны администрации направлена информация о невозможности произвести фотосъемку оборудования ввиду отсутствия технического персонала по его обслуживанию и необходимости направления специалиста ПАО «Ростелеком».

7 апреля 2022 года на ТП-2, ТП-22 выявлено круглосуточное горение уличного освещения (пр-т Пролетарский), также направлено претензионное письмо в ПАО «Ростелеком» в целях устранения дефектов блоков сбора данных. Ответ по данному вопросу не получен.

20 апреля 2022 года на КТП-3 (ул. Лесная) выгорела сборка уличного освещения, магнитные пускатели и трансформаторы тока сборки. Направлено претензионное письмо ПАО «Ростелеком». Получен ответ, что трансформаторы тока не поставлялись и ПАО «Ростелеком» за них ответственности не несет. Подключение щитов производилось к уже установленным счетчикам. Магнитные пускатели также не поставлялись, на момент монтажа системы АСУНО уже были установлены.

Претензионная работа с ПАО «Ростелеком»

Администрацией Кемского муниципального района неоднократно направлялись претензии ПАО «Ростелеком» с требованием направить представителя ПАО «Ростелеком» для составления актов и фиксации дефектов блоков сбора данных и последующего устранения выявленных недостатков, а также возместить понесенные администрацией материальные убытки. В Кемском муниципальном района отсутствуют представители ПАО «Ростелеком», выполняющие производство работ по выявлению неисправностей и возможных способов устранения выхода на связь модулей. Для устранения нарушения уличного освещения (замены модулей сбора данных) были привлечены специалисты ООО «Александрит». Таким образом, для оперативного определения неисправностей и возможных способов устранения выхода на связь модулей, целесообразно заключение между обслуживающей организацией ООО «Александрит» и ПАО «Ростелеком» договора по выполнению работ по содержанию и обслуживанию блоков сбора данных. Также достигнута договоренность с ПАО «Ростелеком» о предоставлении резервных модулей сбора данных, сим-карт, осуществляющих связь модулей для включения уличного освещения согласно графика, для своевременного устранения нарушений их работы в дальнейшем.

В настоящее время сделан запас из 20 резервных светильников для производства своевременной замены перегоревших. Также, в целях предотвращения ЧС с обрушением существующих опор и своевременной их замене, рассматривается вопрос о приобретении 5 дополнительных опор уличного освещения и приобретении провода СИП (1000м) для производства замены воздушных линий.

В рамках заключенного муниципального контракта по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Кемского городского поселения с ООО «Александрит», произведено восстановление уличного освещения по адресу: ул. Свердлова, д. 15 а. По данному адресу протянута линия освещения протяженностью 120, установлены 2 светильника.

Произведены работы по восстановлению уличного освещения:

- пр-т Пролетарский от дома 30 в сторону вокзала (до здания КБО)

- п. Гайжево (заменены 7 светильников)

- ул. Некрасова, Бланки, Каменева, Верховье

- ул. Энергетиков

Ведутся работы:

Отсутствие УО по Баб-Губе: модуль сбора данных заменен, необходима проверка рабочего состояния сим-карты и наличия сигнала. Работы будут произведены в срок до 30 апреля.

Ввиду отсутствия допуска подрядной организации со стороны АО «ПСК» к сборке уличного освещения КТП-3, запланированы работы по выносу проводов УО в отдельный ящик. По информации подрядной организации работы будут произведены в срок до 30 апреля 2022года.

Восстановление УО улица Фрунзе- будет производится установка 3 опор уличного освещения, необходимо согласование земляных работ. Работы по устранению ввиду погодных условий будут проведены в срок до 15 мая.

В настоящее время подрядной организацией проводится ревизия установленных светильников на территории Кемского городского поселения для отправки неисправных светильников ПАО «Ростелеком», формирования резерва светильников к июню месяцу текущего года.

Запланировано:

- работы по установке опоры уличного освещения по ул. Мосорина, д1 для восстановления уличного освещения дворового освещения д.1б по ул. Мосорина;

- восстановление УО по ул. Гидростроителей, д.16, д.24 в весенне-летний период (повреждение кабеля уличного освещения, находящегося под землей, на данный момент земляные работы не целесообразны). Будет устанавливаться металлическая опора.

- восстановление опор УО по ул. Ленина, д.3, ул. Октябрьская 5 в весенне-летний период (запланирован перенос опор, без их замены, необходимы земляные работы)

- рассматривается вопрос строительства новой линии УО по пр-ту Пролетарский 47-49 (запитка линии УО от уже существующей с установкой 3 опор и 2 светильников).

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в 2021 году, 22 декабря 2021 года администрацией Кемского муниципального района заключен муниципальный контракт №1зк-21 с ООО «Энергия плюс» на выполнение работ по замене линии освещения на участке по Пролетарскому проспекту в г. Кемь с демонтажем существующих опор в количестве 10 штук. Общая стоимость работ по контракту составляет 1 930 000,00 рублей.

Учитывая сложности бетонирования опор уличного освещения в зимних условиях, работы по замене линии освещения на участке по Пролетарскому проспекту в г. Кемь с демонтажем существующих опор решено перенести на весенний период. Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» в адрес администрации Кемского муниципального района от ООО «Энергия плюс» направлено гарантийное письмо о выполнении работ согласно заключенному муниципальному контракту №1зк-21 от 22.12.2021г. в срок до 31 мая 2022 года. Начало производства работ – 18 апреля 2022 года.   Работы по замене 10 опор уличного освещения по пр. Пролетарский будут выполнены в срок до 15 мая 2022 года.

Также, в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство городской площади» в г. Кемь, будут проведены работы по замене линии освещения на участке по Пролетарскому проспекту в г. Кемь с демонтажем существующих опор в количестве 6 штук.

Обслуживание дорог, собак, кладбище

27 декабря 2021 года между Администрацией Кемского муниципального района Республики Карелия и Обществом с ограниченной ответственностью «Норд-Вуд» был заключен контракт № 3к-21 на выполнение работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов дорожно-мостового хозяйства на территории Кемского городского поселения для нужд Администрация Кемского муниципального района Республики Карелия на период 2022-2023 года на сумму 15 580 000,00 руб. (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Протяженность улично-дорожной сети – 40,5 км, из которых большинство требуют капитального ремонта.

В связи с чем администрацией Кемского муниципального района в 2020 году была проведена работа по разработке проектных документаций значимых объектов ремонта автомобильных дорог местного значения:

- улица Ленина (от улицы Бланки далее по улице Малышева до улицы Советской), стоимость ремонта 360 428,1 тыс. рублей;

- улица Железнодорожная (от примыкания к улице Октябрьской д. №15 до примыкания к улице Кирова д. №10А), стоимость ремонта 10 216,1 тыс. рублей;

- улица Калинина (полностью), стоимость ремонта 9 289,1 тыс. рублей;

- улица Кирова (от пересечения с улицы Железнодорожная до МБОУ «Кемская СОШ № 3»), стоимость ремонта 20 737,6 тыс. рублей;

- улица Ленина (от примыкания улицы Бланки до примыкания улицы Загородная), стоимость ремонта 26 829,2 тыс. рублей;

- улица Подужемская и улица Кирпичная (полностью), стоимость ремонта 63 049,7 тыс. рублей;

- улица Пуэтная (от примыкания улицы Свердлова к проспекту Пролетарский далее к д.3 ул. Пуэтная далее до примыкания к проектируемой автомобильной дороге «Подъезд к школе»), стоимость ремонта 25 151,0 тыс. рублей;

- улица Фрунзе (от примыкания к проспекту Пролетарский до гостиницы «Кузова»), стоимость ремонта 18 061,4 тыс. рублей;

- улица Машинистов (полностью), стоимость ремонта 68 610,1 тыс. рублей.

Администрацией Кемского муниципального района на основании подготовленной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи РК о включении данных объектов в мероприятия по ремонту дорог местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент получен ответ Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи РК, что объем средств Дорожного фонда РК без учета расходов на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и целевых поступлений из федерального бюджета составляет 3 574,5 млн. рублей  и данные средства распределены в полном объеме, таким образом, выделение

В 2021 году на участке дороги от трассы «Кола» до г. Кеми была оперативно произведена работа по устранению неровностей и иных недостатков асфальтобетонного покрытия.

Было выполнено фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство выравнивающего защитного слоя из битумоминеральной смеси, отремонтированы обочины путем их отсыпки. К 2023 году планируется капитальный ремонт дороги по федеральным стандартам.

Кроме ремонта самой трассы, запланировано устройство пешеходных переходов, тротуаров и велодорожек с освещением между Кемью и поселком Рабочеостровск. Вместе с федеральной автотрассой «Кола» — Кемь дорога до Рабочеостровска должна войти в транспортную инфраструктуру большого туристического кластера, включающего часть Финляндии, северо-запад Карелии и Беломорье.

Активно участвуя в программе инициативного бюджетирования «Народный бюджет», город получил 40 миллионов рублей из бюджета Республики Карелия на проекты благоустройства.

- произведены асфальтирование тротуаров центральной части города и замена остановочных павильонов;

- произведена установка многофункциональной детской площадки, расположенной по адресу;

- Компанией ООО «Энергия плюс» в срок до 31 мая будут проведены работы по муниципальному контракту №1зк-21 от 22 декабря 2021 года по выполнению работ по замене линии освещения на участке по Пролетарскому проспекту в г. Кемь с демонтажем десяти существующих опор.

В 2021 году по итогам V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях из 160 городов-победителей конкурса в числе победителей была названа Кемь.

На реализацию проекта благоустройства городской площади из федерального бюджета в 2022 будут выделены средства в размере 50 млн руб. ООО «Альянс Групп» подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство городской площади» в г. Кемь.

Безнадзорные животные:

В соответствии с расходными обязательствами Кемского муниципального района, подлежащими исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на исполнение переданных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, с Законом Республики Карелия от 19 декабря 2019 года № 2424- ЗРК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в области обращения с животными», в 2022 году  заключен муниципальный контракт №4аэф-22 на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в специальных приемниках (приютах) (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), мечению, учету животных без владельцев с Кемской местной общественной организацией защиты животных «Лапы, уши, хвост». Стоимость контракта составила 1 236 900,00 рублей.

Ввиду того, что в последнее время участились жалобы граждан о   многочисленных   нападениях   безнадзорных   собак   на   детей   и   взрослых, администрацией Кемского муниципального района направлено письмо в ЗС РК Заместителю Председателя Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Республики Карелия А. И. Монастыршину с просьбой об инициировании внесений соответствующей законодательной инициативы в Государственную Думу о внесении изменений в Закон № 498-ФЗ для предотвращения свободного нахождения безнадзорных собак в природной среде. Данный вопрос находится на рассмотрении.

Кладбище

Между Администрацией Кемского муниципального района и ИП Яковлевым С.А. 28 февраля 2022 года заключен договор №1 по выполнению работ по содержанию городского кладбища, расположенного по адресу: Республика Карелия, Кемский район, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, квартал 10:02:0080123 Кемского кадастрового района.

Благоустройство

По контейнерным площадкам:

Администрацией Кемского муниципального района проведена работа по разработке технического задания на выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования "Кемское городское поселение" в 2022 году.

Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений.

В настоящее время получено коммерческое предложение от ООО «УК-ЦКО».

С 05 апреля 2022 года на сайте https://zakupki.gov.ru/ размещена закупка по выбору подрядчика на  Выполнение работ по обслуживанию контейнерных площадок на территории муниципального образования "Кемское городское поселение" в 2022 году.

На данный момент уже определен подрядчик по выполнению работ по уборке контейнерных площадок.

Свалки

В 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия готовится Соглашение о распределении субсидии из бюджета РК местным бюджетам на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в размере 900 000руб. , со финансирование бюджета Кемского городского поселения составит 220 тыс.руб. Подготовлено техническое задание, сделаны запросы коммерческих предложений.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных и строительных отходов, расположенной на территории общего пользования в районе д.6 по ул. Машинистов в г. Кемь в  объеме 120 м3, заключен договор с ООО «УК-САС». Стоимость выполнения работ составила 118 800 руб.

Благоустройство:

В марте 2022 года  администрацией Кемского муниципального района проведена работа по разработке технического задания на выполнение работ по благоустройству на территории Кемского муниципального района. Направлены запросы в подрядные организации на предоставление коммерческих предложений. Коммерческие предложения получена, минимальная стоимость в соответствии с тех.заданием составила 440 тыс.руб. Направлено ходатайство в Совет Кемского городского поселения,КМФУ.

По КГС:

Между Администрацией и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РК местному бюджету на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

Общий объем средств, предусмотренных в бюджете Кемского городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта составляет 1771 798,48 руб.

В государственной программе РК « Формирование современной городской среды» в 2022 году участвуют 3 дворовые территории:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 23а по ул. Ленина,

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Мосорина,

- благоустройство дворовой территории дома № 64 по пр. Пролетарский,

и 2 общественные территории:

- сквер «Жертв революции» по улице Ленина (4-й этап),

-участок по улице Карельская.

По дворовым территориям по выбору подрядных организаций проходило электронное бюджетирование, а по общественным территориям заключались прямые договора.

По этим территориям заключены договора с ООО «УК-ЦКО».

Народный бюджет:

В марте 2022г. была направлена заявка в Министерство национальной и региональной политики заявка на участие в программе Народный бюджет, в которой мы одержали победу.

По данной программе Администрация планирует произвести замену аварийных опор освещения вдоль пр. Пролетарского и усовершенствовать многофункциональную площадку, а также организовать систему водоотвода городской площади города Кемь, в рамках проекта «Благоустройство городской площади»

КГС (онлайн-голосование)

В апреле 2022 г. администрация Кемского муниципального района в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды на территории Кемского городского поселения» проводит онлайн голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

Перечень общественных территорий Кемского городского поселения, представленных на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году:

1	Городской парк на ул. Каменева (2-й этап)

2	Набережная от Благовещенского собора до ул. Малышева

3	Сквер на пл. Кирова

Голосование проходит в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

2 территории, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2023 году за счет федеральной субсидии на реализацию программ формирования современной В 2022 году Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия готовится Соглашение о распределении субсидии из бюджета РК местным бюджетам на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, согласно реестра несанкционированных свалок в Кемском городском поселении.

городской среды.

Программа поддержки местных инициатив

Стартовал конкурс в рамках Программы поддержки местных инициатив в Республике Карелия на 2022 год.

В Кемском городском поселении 6 инициативных групп выдвинули свои  проекты  для участия в Программе поддержки местных инициатив в 2022 году и совместно со специалистами отдела ЖКХ подали конкурсные заявки на реализацию следующих проектов:

- Благоустройство территории у здания бывшей вечерней школы (ул.Каменева,6);

- Приобретение новогодней ели с украшениями и светодиодной фигуры для установки на центральной площади;

- Благоустройство городского парка (1 этап);

- Благоустройство территории Кемской школы № 3;

- Благоустройство ул. Дорожная (Латушка) с установкой детского игрового комплекса, контейнерной площадки и отсыпка дорожного покрытия части улицы;

- Благоустройство детской площадки по ул. Вокзальная 15.

В феврале 2022 года были подведены итоги конкурса проектов поддержки местных инициатив. На конкурс было подано 152 заявки, допущено 150, а победителями признаны 97 проектов. 6 проектов Кемского городского поселения в числе победителей.

Общая стоимость проекта составляет 7 930 271 руб, из них средства бюджета муниципального образования 1 982 593 руб., безвозмездные поступления от физических лиц (жителей) 244 547 руб, средства бюджета Республики Карелия 5 342 131 руб.

В марте-апреле инициативные группы объявили сбор софинансирования от жителей города и юридических лиц на реализацию вышеуказанных проектов.

На данный момент, сбор софинансирования закрыт, инициативным группам удалось собрать необходимые безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию данных проектов.

Инвентаризация

В настоящее время специалистами отдела проводится  инвентаризация муниципальных имущества ( жилых помещений) по списку из 700 квартир, которые были ранее включены в Муниципальный контракт по найму с ЕИРЦ.

По городскому поселению в 2022 г. заключен контракт с ЕИРЦ на оказание услуг по начислению, выставлению, сбору и учету платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) на сумму 296 000 в гор, по району нет лимитов, ходатайство было написано. Заключен контракт с Фондом кап. ремонта РК о формировании фонда кап. ремонта и об организации проведения кап. ремонта по многоквартирным домам, формирующим фонд кап. ремонта на счете регионального оператора на сумму 957 356,52.

Для более детальной проверки были обследованы многоквартирные дома по квартирам по адресам: Ленина 23а, Ленина 25, Ленина 3, Пролетарский 13, Карельская 10, Каменева 6а, Каменева 8, Каменева 10, Каменева 12, Каменева 14, Каменева 16, Каменева 18, Каменева 20, Мосорина 1, Мосорина 2, Мосорина 3, Мосорина 5, Мосорина 6, Пролетарский 37а, Пролетарский 37, Пролетарский 39, Пролетарский 41, Пролетарский 40, Минина 14, Пролетарский 17, Пролетарский 19, Пролетарский 12, Бланки 5, Пролетарский 42, Пролетарский 44а, Пролетарский 46, Пролетарский 50, Пролетарский 43, Пролетарский 47,Пролетарский 49, Пролетарский 51, Пролетарский 49а, Пролетарский 53, Пролетарский 57, Пролетарский 59, Пролетарский 61, Пролетарский 62, Пролетарский 63а, Пролетарский 63, Пролетарский 64,  Пролетарский 65, Пролетарский 66, Пуэтная 1, Пуэтная 2, Пуэтная 4, Пуэтная 6, Пуэтная 11, Пуэтная 12, Пуэтная 5, Вокзальная 11, Вокзальная 13, Вокзальная 15

Предоставление муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В течение 2022 года (первый квартал) по жилищным вопросам обратились:

- 3 семей с заявлениями по вопросу постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

- 7 человек с заявлением по вопросу согласования проведения переустройства и перепланировки жилых помещений.

- Было выдано 130 справок о регистрации граждан по месту жительства на основании домовых книг.

- Заключено 6 договоров социального найма.

- 6  человек обратились по вопросу приватизации муниципального имущества.

- Присвоено 4 адреса объектам недвижимости.

Переселение

В настоящее время на территории Кемского городского поселения утверждена и реализуется Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (Постановление Правительства Республики Карелия от 28 марта 2019 года № 136-П) (далее-Программа).

В Программу включены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.

По признанию домов аварийными и подлежащими сносу администрацией Кемского муниципального района проводится постоянная работа.

В настоящее время на территории Кемского муниципального района признаны аварийными после 01.01.2017 года – 229 многоквартирных домов. Администрацией ведётся работа по проверке и оформлению документов по каждому аварийному дому.В настоящее время ведется активная работа по устранению дефектов на сайте «Реформа ЖКХ». Уже получил отметку – Утверждено Фондом -61 дом. Работа продолжается. Осталось актуализировать 71 дом. В 2022 году с ГУП РГЦ «Недвижимость» заключен договор на обследование и получение технических заключений. Дома обследуются, тех.заключения подгружаются в программу и оправляется на проверку в Фонд поддержки ЖКХ.

В апреле 2022 года  на  площадке единой информационной системы в сфере закупок повторно был размещен аукцион на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по сносу 24 –х домов.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Европроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на снос домов.

Так же заключен контракт на подготовку ПСД  по сносу 2-х домов.

Начальник отдела ЖКХ                                                                                 С.В.Мельгина